ГБОУ СПО Дагестанский механический техникум 
им. С.Орджоникидзе

| СОГЛАСОВАНО (наименование предприятия/организации, ФИО руководителя) _________________ «___» ______ 2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ДМТ ____________ Муслимов М.Ч. «_____» _______ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по специальности СПО 140448   «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Каспийск

2014

Программа производственной практики разработана на основе: ФГОС по специальности СПО 140448   «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Разработчики:

Бедирханов Мамма Салихович, преподаватель Дагестанского механического техникума им. С. Орджоникидзе;

Азиев Ази Идрисович, мастер производственного обучения;

__________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы)


РАССМОТРЕНА

на заседании ЦК  программирования

Протокол № ____

от «_____» __________ 2014 г.

Председатель ЦК

______________________/Аверьянова Г.Ф./

Содержание

стр.

| 1 | Паспорт программы производственной практики | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производственная практика по профессиональным модулям | 6 |

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. Область применения программы.
Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 140448   «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»  в части освоения квалификации:   техник  и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

- Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

- Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

- Организация деятельности производственного подразделения.

2. Цели производственной практики:  формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях реального производства.

3. Требования к результатам производственной практики.
В результате прохождения производственной практики по ВПД обучающийся должен освоить:

|  | ВПД | Профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| 2 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов | ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |
| 3 | Организация деятельности производственного подразделения | ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |

4. Формы контроля:

производственная практика - зачет.

5. Количество часов на освоение программы производственной практики.

Всего   396    часов, в том числе:

в рамках освоения ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования » 
производственная практика    108  часов;

в рамках освоения ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»   производственная практика     144   часов;

в рамках освоения ПМ.03 «Организация деятельности производственного подразделения»         производственная практика    144   часов;

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1. Результаты освоения программы производственной практики.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются сформированные профессиональные компетенции:

| Код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

2. Содержание производственной практики

| код ПК |  | Производственная практика |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень освоения | Формат практики (рассредоточено/ концентрированно) с указанием базы практики | Показатели освоения ПК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 30 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Требования охраны труда и пожарной безопасности. Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры предприятия. |  | 1 |  |  |
|  |  | 2. Изучение технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин на предприятии. |  | 2 |  |  |
|  |  | 3. Проверка и настройка аппаратов релейной защиты. |  | 3 |  |  |
|  |  | 4. Участие в работах по проверке и испытанию электрических машин. |  | 2 |  |  |
|  |  | 5. Проверка и регулировка электроприводов производственных механизмов. |  | 2 |  |  |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 30 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Участие в работах по определению электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем на предприятии. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2. Выполнение выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. Определение оптимальных вариантов его использования. |  | 3 |  |  |
|  |  | 3. Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и метрологической поверки изделий. Выполнение мероприятий по прогнозированию отказов и обнаружению дефектов электрического и электромеханического оборудования. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Выполнение анализа неисправностей электрооборудования. |  | 3 |  |  |
|  |  | 5. Выполнение мероприятий по диагностике оборудования и определения его ресурсов. |  | 3 |  |  |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 36 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Изучение измерительной техники, аппаратуры и испытательной техники для регулировки и контроля качества электрооборудования. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2. Контроль и испытание силовых и измерительных трансформаторов. |  | 2 |  |  |
|  |  | 3. Контроль и испытание оборудования распределительных устройств. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Контроль и испытание заземляющих устройств. |  | 2 |  |  |
|  |  | 5. Контроль и испытание воздушных линий электропередач. |  | 2 |  |  |
|  |  | 6. Контроль и испытание кабельных линий электропередач. |  | 2 |  |  |
| ПК 1.4 | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 12 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Изучение и заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2. Определение состава и содержания отчета. Оформление отчета. |  | 3 |  |  |

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения: 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

1. Результаты освоения программы производственной практики.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются сформированные профессиональные компетенции:

| Код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

2. Содержание производственной практики

| код ПК |  | Производственная практика |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень освоения | Формат практики (рассредоточено/концентрированно) с указанием базы практики | Показатели освоения ПК |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Содержание | 24 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры предприятия. |  | 1 |  |  |
|  |  | 2. Изучение схем и технологической документации по выполнению диагностики технического состояния бытовой техники. |  | 1 |  |  |
|  |  | 3. Использование активных и пассивных методов диагностики бытовой техники. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Участие в мероприятиях по диагностике и контролю технического состояния бытовой техники. |  | 2 |  |  |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Содержание | 30 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Изучение методов прогнозирования отказов |  | 1 |  |  |
|  |  | 2. Изучение актов дефектации электробытовой техники |  | 1 |  |  |
|  |  | 3. Участие в заполнении бланков неисправностей бытовых приборов. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Изучение технологии замены узлов с дефектами. |  | 2 |  |  |
|  |  | 5. Ремонт и восстановление отдельных узлов бытовых приборов. |  | 3 |  |  |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | Содержание | 90 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Требования охраны труда и пожарной безопасности. |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 Изучение организации технического обслуживания и ремонта бытовой техники на предприятии. |  | 1 |  |  |
|  |  | 3. Изучение ремонтно-технической документации предприятия и участие в подготовке к ремонтным работам. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Проверка исправности и ремонт розеток и вилок стандарта «ЕВРО» |  | 3 |  |  |
|  |  | 5. Провека исправности, ремонт и замена сетевых шнуров бытовых электроприборов |  | 3 |  |  |
|  |  | 6. Проверка исправности и ремонт электроутюгов с автоматическим регулятором температуры. |  | 3 |  |  |
|  |  | 7. Проверка исправности и ремонт электрочайников, кофеварок, фритюрниц, с автоматическим выключателем |  | 3 |  |  |
|  |  | 8. Ремонт СВЧ печей и грилей |  | 2 |  |  |
|  |  | 9. Ремонт электроприборов личной гигиены |  | 3 |  |  |
|  |  | 10. Проверка исправности и ремонт электрической схемы холодильных агрегатов |  | 2 |  |  |
|  |  | 11. Проверка исправности и ремонт электрической схемы бытовых приборов климата |  | 2 |  |  |
|  |  | 12. Проверка электрической схемы ремонт и регулировка холодильных бытовых агрегатов |  | 2 |  |  |
|  |  | 13. Проверка электрической схемы ремонт и регулировка электроприборов для уборки помещений |  | 2 |  |  |
|  |  | 14. Ремонт электрофицированного инструмента |  | 2 |  |  |
|  |  | 15. Ремонт бытовых зарядных устройств |  | 3 |  |  |
|  |  | 16. Определение состава и содержания отчета. Оформление отчета |  | 3 |  |  |

ПМ.03 «Организация деятельности производственного подразделения»

1. Результаты освоения программы производственной практик.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются сформированные профессиональные компетенции:

| Код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. |
| ПК 3.2. | Организовывать работу коллектива исполнителей. |
| ПК 3.3. | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |

2. Содержание производственной практики

| код ПК |  | Производственная практика |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень освоения | Формат практики (рассредоточено/концентрированно) с указанием базы практики | Показатели освоения ПК |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 3.1 | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. | Содержание | 36 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Инструктаж по технике безопасности. |  | 1 |  |  |
|  |  | 2. Ознакомление с уставом предприятия, определение целей, задач и функций предприятия. |  | 1 |  |  |
|  |  | 3. Разработка схемы организационной структуры предприятия и ее описание. |  | 1 |  |  |
|  |  | 4. Изучение должностных инструкций работников предприятия и определение роли и функции каждого работника в достижении уставных целей. |  | 1 |  |  |
|  |  | 5. Ознакомление с содержанием резюме бизнес-плана предприятия. |  | 1 |  |  |
|  |  | 6. Изучение положения по оплате труда. |  | 1 |  |  |
|  |  | 7. Анализ производства и сбыта продукции за отчетный период. |  | 2 |  |  |
|  |  | 8. Изучение системы цен и методы стимулирования сбыта продукции. |  | 2 |  |  |
| ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей. | Содержание | 60 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Расчет и анализ показателей использования основных средств предприятия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2. Расчет и анализ использования предметов труда. |  | 2 |  |  |
|  |  | 3. Участие в расчете основных экономических показателей работы предприятия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Участие в планировании и оценке экономических показателей структурного подразделения предприятия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 5. Участие в составлении плана текущей работы подразделения. Изучение порядка осуществления перспективного планирования на предприятии. Составление плана текущей работы коллектива исполнителей на определенный период. |  | 2 |  |  |
|  |  | 6. Анализ обеспеченности предприятия персоналом. |  | 2 |  |  |
|  |  | 7. Изучение порядка определения потребности исполнителей в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работы. |  | 2 |  |  |
|  |  | 8. Участие в проведении руководителем инструктажа по порядку выполнения работы исполнителями (персоналом предприятия). |  | 2 |  |  |
| ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | Содержание | 48 |  | Концентрированно. Предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. |  |
|  |  | 1. Изучение системы контроля на предприятии. Определение методов и способов проведения контрольных процедур и оценки их результативности руководством предприятия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2. Разработка вариантов оценки работы персонала предприятия за отчетный период |  | 2 |  |  |
|  |  | 3. Участие в проведении руководителем дисциплинарной беседы с сотрудником подразделения, совершившим дисциплинарный проступок. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4. Участие в оформлении табеля учета рабочего времени и начислении заработной платы сотруднику подразделения предприятия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 5. Участие в подготовке и проведении собрания с коллективом подразделения и предприятия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 6. Описание проблемных ситуаций в профессиональной деятельности и разработка вариантов управленческих решений по разрешению этих проблем. |  | 2 |  |  |
|  |  | 7. Составление отчета о выполненной работе на практике по профилю специальности. |  | 3 |  |  |

# Footnotes

Показатели освоения ПК прописываются в случае отсутствия производственной практики по ПМ.