СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электрический привод»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования,  входящей в состав укрупненной группы специальностей 140000  Электроэнергетика.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- выполнять расчет мощности и проверку электрических двигателей;

- исследовать механические и скоростные характеристики; электродвигателей постоянного тока;

- исследовать механические и скоростные характеристики; электродвигателей параллельного и независимого возбуждения;

знать:

- классификацию и  назначение электроприводов,  физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и элементов схем управления;

- принципы автоматического управления электрическим приводом;

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 84 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 126 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 84 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 10 |
| практические занятия | 12 |
| курсовая работа(проект) | - |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 42 |
| в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. | 42 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрический привод»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Основы электропривода. |  | 126 |  |
| Тема 1.1. Устройство и функции электропривода. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. История развития электропривода. Технические, экономические требования, предъявляемые к электрическим приводам. |  | 1 |
|  | 2 | Классификация электропривода. |  |  |
|  | 3 | Структурная схема электропривода. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 3 |  |
| Тема 1.2. Физические процессы в электроприводах с машинами постоянного тока. | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Физические процессы, происходящие в электродвигателях: нагревание и охлаждение электродвигателей. |  | 2 |
|  | 2 | Статические нагрузки электропривода и их особенности |  |  |
|  | 3 | Основные уравнения движения электропривода. |  |  |
|  | 4 | Механические характеристики электрических двигателей и механизмов. |  |  |
|  | 5 | Жесткость механических характеристик |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 5 |  |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка сообщения «Физические процессы в электроприводах». |  |  |
| Тема 1.3. Основные явления и режимы работы электродвигателей постоянного тока. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1 | Режимы работы электрических двигателей независимого и параллельного возбуждения. |  | 2 |
|  | 2 | Регулирование угловой скорости электродвигателей. |  |  |
|  | 3 | Импульсное регулирование угловой скорости электродвигателей. |  |  |
|  | 4 | Режимы работы асинхронных электродвигателей. |  |  |
|  | 5 | Рекуперативное и динамическое торможение. |  |  |
|  | 6 | Регулирование угловой скорости электродвигателей изменением частоты питающего напряжения. |  |  |
|  | 7 | Электропривод синхронного вращения. |  |  |
|  | Лабораторные работы 1. Исследование механических и скоростных характеристик электродвигателей постоянного тока, параллельного и независимого возбуждения. 2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором. | 4 |  |
|  | Практические занятия 1. Изучение аппаратов ручного управления | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 10 |  |
|  | 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к выполнению лабораторных работ и практических занятий, оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |
| Тема 1.4. Основы автоматического управления электроприводом | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Схемы управления электродвигателем постоянного тока |  | 2 |
|  | 2 | Пуск в ход электродвигателей в функции тока. |  |  |
|  | 3 | Пуск в ход электродвигателей в функции напряжения. |  |  |
|  | 4 | Тиристорное управление электродвигателем. |  |  |
|  | Лабораторные работы 3. Испытание приборов автоматического контроля 4. Изучение автоматического пуска трехфазного асинхронного электродвигателя. | 4 |  |
|  | Практические занятия 2. Автоматическое управление электроприводом постоянного тока с применением магнитного усилителя | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 7 |  |
|  | 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к выполнению лабораторных работ и практических занятий, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщения «Пуск в ход электродвигателей» |  |  |
| Тема 1.5 Разомкнутые системы автоматического управления электроприводом | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Элементы схем автоматического управления. |  | 2 |
|  | 2 | Типовые схемы и узлы в разомкнутых системах автоматического управления. |  |  |
|  | 3 | Разомкнутые релейно-контактные схемы управления электропривода. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия 3. Изучение и проверка электрических двигателей предохранителями. 4. Изучение и проверка электрических двигателей автоматическими выключателями. 5. Изучение схемы управления электропривода с применением сельсинов. | 6 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 6 |  |
|  | 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к выполнению лабораторных работ и практических занятий, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщения «Особенности разомкнутых систем» |  |  |
| Тема 1.6 Замкнутые системы автоматического управления электроприводом. | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Общие сведения о замкнутых системах автоматического управления. |  | 2 |
|  | 2 | Управление электродвигателями постоянного тока. |  |  |
|  | 3 | Управление электродвигателями постоянного тока с электромашинным усилителем. |  |  |
|  | 4 | Управление электродвигателями постоянного тока с тиристорным преобразователем. |  |  |
|  | 5 | Замкнутая система «преобразователь - двигатель» с отрицательной обратной связью по скорости двигателя |  |  |
|  | Лабораторные работы 5. Снятие и построение нагрузочных диаграмм электродвигателей. | 2 |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 6 |  |
|  | 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка отчета по лабораторной работе 3. Подготовка сообщения «Основные сведения о замкнутых системах автоматического управления» |  |  |
| Тема 1.7. Следящий привод. Программное управление. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Общие сведения и назначения следящего привода и их классификация. |  | 2 |
|  | 2 | Следящий привод релейного действия. |  |  |
|  | 3 | Принцип работы следящего привода непрерывного действия. |  |  |
|  | 4 | Схемы следящих приводов с непрерывным управлением. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия 6. Изучение электрической схемы управления асинхронным двигателем в реверсивном режиме с использованием бесконтактных логических элементов. | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 5 |  |
|  | 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к выполнению практической работы, оформление отчета и подготовка к защите. |  |  |
| Всего: | 126 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Электрические машины и аппараты».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- доска классная;

- стеллаж для приборов;

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Электрический привод»

- лабораторные стенды, включающие в себя:

    - источники питания;

    - коммутационную аппаратуру;

    - измерительные приборы;

    - электродвигатели;

    - пусконаладочные аппараты;

    - элементы релейной защиты.

Технические средства обучения:

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением;

  - мультимедийное оборудование.

Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кацман М.М., Электрический привод, –М.:, ОИЦ «Академия», 2010

- Кацман М.М., Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу, –М.:, ОИЦ «Академия», 2010

- Москаленко В.В., Электрический привод,  –М.:, ОИЦ «Академия», 2009

Дополнительные источники:

- Андреев В.П. и др., Основы электропривода , -М.:, Госэнергоиздат, 1963

- Соколов М.М., Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов,   -М.:, Энергия, 1976.

- Терехов В.М., Элементы автоматизированного электропривода, 
-М.:, Энергоатомиздат, 1983.

- Чиликин М.Г., Общий курс электропривода,  -М.:, Энергия, 1963.

- Цейтлин Л.С., Электропривод, электрооборудование и основы управления, -М.:, Высшая школа, 1985.

- Юровский И.М. и др., Лабораторный практикум по электроприводу и основам управления, -М.:, Высшая школа, 1972.

Интернет-ресурсы:

- www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full/php.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов оьучения |
| --- | --- |
| Умения: выполнять расчет мощности и проверку электрических двигателей; исследовать механические и скоростные характеристики электродвигателей постоянного тока; исследовать механические и скоростные характеристики электродвигателей параллельного и независимого возбуждения; Знания: классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; выбор электродвигателей и элементов схем управления; принципы автоматического управления электрическим приводом; | Текущий контроль в форме: оценка выполнения и защита отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; оценка выполнения и защита отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; оценка выполнения и защита отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; тестированный опрос, подготовка сообщений; тестированный опрос, подготовка сообщений; тестированный опрос, подготовка сообщений. |